## plan1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | 2022-07-21
Unidade: | GUARAPARI |  |  |  |  | Obra: | 1542
Obra: | REFORMA GERAL DA AG. GUARAPARI |  |  |  |  | DESCONTO: | 0% | INSERIR OS DADOS NAS CÉLULAS DESTACADAS COM FUNDO NA COR VERDE
Local: | Av. Ewerson de Abreu Sodré 1082 - Muquiçaba - Guarapari - ES |  |  |  |  | BDI: | 31.96%
[6 empty] | BDI MAQ.EQU.: | 15.57%
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Custo Unitário Base | Custo Unitário Proposta | Preço Unid. | Preço Total
1 | DESPESAS GERAIS
1.1 | ALUGUEL MENSAL DE GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE DE CARGA 400KG | 1 | MS | 980 | 980 | 1293.21 | 1293.21
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA ANDAIME FACHADEIRO CONSIDERANDO PLATAFORMA, RODAPÉ E GUARDA-CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO, CONFORME NR-18 (MEDIDO POR M2 DE FACHADA) | 115,1 | M2 | 23.24 | 23.24 | 30.67 | 3530.12
1.3 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO (ALUGUEL DE 1M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM | 115,1 | M2 | 19.9 | 19.9 | 26.26 | 3022.53
1.4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA | 1 | UN | 877.47 | 877.47 | 1157.91 | 1157.91
| Sub Total............: | [5 empty] | 9003.77
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | ABERTURA DE FURO EM CONCRETO/ALVENARIA COM DIÂM. DE 65 A 100 mm | 20 | UN | 35.14 | 35.14 | 46.37 | 927.4
2.2 | ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO COM DIÂM. DE 15 A 25 mm | 222,9 | M | 5.42 | 5.42 | 7.15 | 1593.74
2.3 | ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO COM DIÂM. DE 32 A 50 mm | 18,25 | M | 8.47 | 8.47 | 11.18 | 204.04
2.4 | ABERTURA DE RASGO EM CONTRAPISO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO COM DIÂM. DE 100 A 200 mm | 4 | M | 36.28 | 36.28 | 47.88 | 191.52
2.5 | ABERTURA DE RASGO EM CONTRAPISO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO COM DIÂM. DE 32 A 50 mm. | 3 | M | 25.82 | 25.82 | 34.07 | 102.21
2.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS SEM REAPROVEITAMENTO | 9,25 | M3 | 71.83 | 71.83 | 94.79 | 876.81
2.7 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADOS | 298,64 | M2 | 23.25 | 23.25 | 30.68 | 9162.28
2.8 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | 545,24 | M2 | 7.38 | 7.38 | 9.74 | 5310.64
2.9 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | 596,74 | M2 | 22.33 | 22.33 | 29.47 | 17585.93
2.10 | DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIL E ESCADAS EM MÁRMORE E/OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO | 17,2 | M2 | 8.54 | 8.54 | 11.27 | 193.84
2.11 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO | 163,13 | M2 | 39.91 | 39.91 | 52.67 | 8592.06
2.12 | DESMONTAGEM DE CARENAGENS DE AUTOATENDIMENTO COM EMPILHAMENTO DE MATERIAL | 8 | UN | 40.19 | 40.19 | 53.03 | 424.24
2.13 | DESMONTAGEM DE GUICHÊS DE CAIXA ERGONÔMICOS | 4 | UN | 39.61 | 39.61 | 52.27 | 209.08
2.14 | DESMONTAGEM DE PAINEL EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 30_56 mm, COM VIDRO LISO INCOLOR 6 mm E/OU MDF EXISTENTE E REINSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | 18,2 | M2 | 97.81 | 97.81 | 129.07 | 2349.07
2.15 | DESMONTAGEM DE PAINEL EM VIDRO TEMPERADO, INCLUSIVE PORTAS E/OU PÓRTICO. | 44,55 | M2 | 34.8 | 34.8 | 45.92 | 2045.74
2.16 | DESMONTAGEM DE PISO ELEVADO COM EMPILHAMENTO DE MATERIAL | 19,66 | M2 | 36.69 | 36.69 | 48.42 | 951.94
2.17 | REMOÇÃO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVÉS DE ESCARIFICAÇÃO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 5 CM | 23,88 | M2 | 118.67 | 118.67 | 156.6 | 3739.61
2.18 | REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | 122,04 | M3 | 48.86 | 48.86 | 64.48 | 7869.14
2.19 | REMOÇÃO DE REBOCO DETERIORADO | 124,9 | M2 | 7.99 | 7.99 | 10.54 | 1316.45
2.20 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC SOLDÁVEL S/ ESCAVAÇÃO OU RASGO EM ALVENARIA | 150 | M | 4.75 | 4.75 | 6.27 | 940.5
2.21 | RETIRADA DE CABO ELÉTRICO EM ELETRODUTO | 1500 | M | 4.2 | 4.2 | 5.54 | 8310
2.22 | RETIRADA DE CORRIMÃO E/OU GUARDA CORPO | 5 | M | 14.07 | 14.07 | 18.57 | 92.85
2.23 | RETIRADA DE DIVISÓRIA EM MÁRMORE E/OU GRANITO | 18 | M2 | 11.8 | 11.8 | 15.57 | 280.26
2.24 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS NAVAL | 114,95 | M2 | 21.6 | 21.6 | 28.5 | 3276.08
2.25 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS NAVAL PARA REAPROVEITAMENTO | 95,23 | M2 | 30.83 | 30.83 | 40.68 | 3873.96
2.26 | RETIRADA DE DUCHA MANUAL | 6 | UN | 8.75 | 8.75 | 11.55 | 69.3
2.27 | RETIRADA DE ELETRODUTOS | 400 | M | 7.04 | 7.04 | 9.29 | 3716
2.28 | RETIRADA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO | 13,8 | M2 | 7.99 | 7.99 | 10.54 | 145.45
2.29 | RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E/OU PORTÕES | 13,8 | M2 | 14.07 | 14.07 | 18.57 | 256.27
2.30 | RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO | 4 | UN | 56.85 | 56.85 | 75.02 | 300.08
2.31 | RETIRADA DE LAVATÓRIO | 3 | UN | 16.51 | 16.51 | 21.79 | 65.37
2.32 | RETIRADA DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PARA REAPROVEITAMENTO. | 2 | UN | 8.75 | 8.75 | 11.55 | 23.1
2.33 | RETIRADA DE PAINÉIS PANORÂMICOS E/OU PAINÉIS DIVISÓRIOS | 6 | UN | 20.3 | 20.3 | 26.79 | 160.74
2.34 | RETIRADA DE PAINEL DE VIDRO LISO, CONF. PROJETO | 17,25 | M2 | 16.37 | 16.37 | 21.6 | 372.6
2.35 | RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA | 3,84 | M2 | 13.22 | 13.22 | 17.45 | 67.01
2.36 | RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE MARCO, BATENTE E ALISARES. | 8 | UN | 54.96 | 54.96 | 72.53 | 580.24
2.37 | RETIRADA DE TANQUE, SEM REAPROVEITAMENTO. | 2 | UN | 16.51 | 16.51 | 21.79 | 43.58
2.38 | RETIRADA DE TELHA ONDULADA EM COBERTURA | 298,64 | M2 | 9.41 | 9.41 | 12.42 | 3709.11
2.39 | RETIRADA DE TORNEIRA E REGISTROS | 16 | UN | 9.59 | 9.59 | 12.65 | 202.4
2.40 | RETIRADA DE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE ARREMATES E TAMPONAMENTO. | 6 | UN | 60.04 | 60.04 | 79.23 | 475.38
2.41 | RETIRADA DE VASO SANITÁRIO. | 8 | UN | 16.51 | 16.51 | 21.79 | 174.32
| Sub Total............: | [5 empty] | 90780.34
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA - 12 mm | 62,28 | M2 | 84.26 | 84.26 | 111.19 | 6924.91
3.2 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO Fck = 30 MPa | 6,32 | M3 | 666.21 | 666.21 | 879.13 | 5556.1
| Sub Total............: |  |  |  | 0 | 0 | 12481.01
4 | SUPER ESTRUTURA
4.1 | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPÓXI BICOMPONENTE, REF. SIKADUR 31 | 2 | KG | 125.31 | 125.31 | 165.36 | 330.72
4.2 | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA, AÇO CA-60, 4,2mm, MALHA 15x15cm. | 54,29 | M2 | 27.1 | 27.1 | 35.76 | 1941.41
4.3 | ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA LAJES DE EDIFICAÇÃO, COM PONTALETES (8.0 X 8.0 CM) | 24 | M2 | 70.74 | 70.74 | 93.35 | 2240.4
4.4 | FIXAÇÃO DE PARAFUSOS DO TIPO PARABOLT, DIÂM. 1/2". | 29 | UN | 14.13 | 14.13 | 18.65 | 540.85
4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO EM ESTRUTURA, CONFORME PROJETO | 58,1 | KG | 18.98 | 18.98 | 25.05 | 1455.41
4.6 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA DE ARMADURA CA - 50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.00 MM | 209,36 | KG | 11.44 | 11.44 | 15.1 | 3161.34
4.7 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.00 MM | 50,32 | KG | 11.95 | 11.95 | 15.77 | 793.55
| Sub Total............: | [5 empty] | 10463.68
5 | PAREDE E PAINÉIS
5.1 | ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10x20x20cm, ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRAÇO 1:0.5:8, JUNTAS 12mm, ESPESSURA DAS PAREDES S/REVESTIMENTO 20cm | 19,41 | M2 | 117.85 | 117.85 | 155.51 | 3018.45
5.2 | ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10x20x20cm, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, JUNTAS 12mm E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIM. 10cm (BLOCO COMPRADO NA PRAÇA DE VITÓRIA, POSTO OBRA) | 14,91 | M2 | 66.97 | 66.97 | 88.37 | 1317.6
5.3 | ALVENARIA EM BLOCO SICAL 10 X 30 X 60 cm, ESP. 10 cm. | 25,58 | M2 | 95.43 | 95.43 | 125.93 | 3221.29
5.4 | CORREÇÃO DE TRINCAS EM PAREDES COM UTILIZAÇÃO DE SELATRINCAS E TELAFIX | 10 | M | 33.31 | 33.31 | 43.96 | 439.6
5.5 | INSTALAÇÃO/REMANEJAMENTO DE PAINEL PANORÂMICO A SER FORNECIDO PELO BANCO OU EXISTENTE NO LOCAL | 2 | UN | 40.59 | 40.59 | 53.56 | 107.12
5.6 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO TIPO 95/70, COMPOSTA POR CHAPA STANDARD ESP.: 12,5 MM DE CADA LADO DA ESTRUTURA, MONTANTE DUPLO A CADA 60CM, CONFORME PROJETO. | 170,52 | M2 | 130.3 | 130.3 | 171.94 | 29319.21
5.7 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO TIPO 95/70, COMPOSTA POR CHAPA STANDARD ESP.: 12,5 MM SOMENTE NA FACE EXTERNA, MONTANTE DUPLO A CADA 60CM, CONFORME PROJETO. | 46,45 | M2 | 100.06 | 100.06 | 132.04 | 6133.26
| Sub Total............: | [5 empty] | 43556.53
6 | COBERTURA
6.1 | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO - ETERNIT - ESP. 8 mm | 276,3 | M2 | 72.33 | 72.33 | 95.45 | 26372.84
6.2 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP. 8MM, COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA. | 276,3 | M2 | 117.64 | 117.64 | 155.24 | 42892.81
6.3 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RUFO EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP 1MM, L=50 CM, INSTALADO CONFORME PROJETO | 84,45 | M | 130.32 | 130.32 | 171.97 | 14522.87
| Sub Total............: | [5 empty] | 83788.52
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
7.1 | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 25 x 20 mm | 4 | UN | 4.22 | 4.22 | 5.57 | 22.28
7.2 | JOELHO 90º OU CURVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂMETRO 20 mm | 20 | UN | 7.61 | 7.61 | 10.04 | 200.8
7.3 | JOELHO 90º OU CURVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂMETRO 25 mm | 7 | UN | 8.28 | 8.28 | 10.93 | 76.51
7.4 | JOELHO DE 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATÃO DE 20 X 1/2" | 10 | UN | 15.73 | 15.73 | 20.76 | 207.6
7.5 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA - 3/4" - MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR (LINHA AQUARIUS) OU DOCOL (LINHA TRIO). | 7 | UN | 121.05 | 121.05 | 159.74 | 1118.18
7.6 | TANQUE DE LOUÇA, COR BRANCA SEM COLUNA, 20L, REF. TQ11 - DECA | 1 | UN | 537.28 | 537.28 | 708.99 | 708.99
7.7 | TÊ DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 25 X 20 mm | 3 | UN | 12.25 | 12.25 | 16.17 | 48.51
7.8 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO - LINHA ACQUAPRESS, REF.: 1180, FABRIMAR | 4 | UN | 588.95 | 588.95 | 777.18 | 3108.72
7.9 | TUBO PVC SOLDÁVEL - 20 mm (1/2") | 27 | M | 7.2 | 7.2 | 9.5 | 256.5
7.10 | TUBO PVC SOLDÁVEL - 25 mm (3/4") | 40,5 | M | 8.48 | 8.48 | 11.19 | 453.2
7.11 | TUBO PVC SOLDÁVEL - 32 mm (1") | 3 | M | 31.47 | 31.47 | 41.53 | 124.59
7.12 | TUBO PVC SOLDÁVEL - 40 mm (1 1/4") | 19 | M | 38.59 | 38.59 | 50.92 | 967.48
7.13 | TUBO PVC SOLDÁVEL - 50 mm (1 1/2") | 3 | M | 45.17 | 45.17 | 59.61 | 178.83
| Sub Total............: | [5 empty] | 7472.19
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
8.1 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA - COR BRANCO GELO - REF. CP909 DECA LINHA RAVENA, INCLUSIVE ASSENTO | 4 | UN | 645.24 | 645.24 | 851.46 | 3405.84
8.2 | BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO (REF.: CD01F - 3/6 LITROS), MARCA DE REF.: DECA LINHA VOGUE PLUS (CÓD. P515) OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. | 3 | UN | 2317.55 | 2317.55 | 3058.24 | 9174.72
8.3 | CAIXA SIFONADA DE PVC, COMPLETA COM GRELHA INOX ROTATIVA (100 x 100 x 50) mm | 4 | UN | 70.5 | 70.5 | 93.03 | 372.12
8.4 | CUBA DE EMBUTIR INOX Nº 1, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE OU TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 1 1/4" E SIFÃO CROMADO 1x1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA | 1 | UN | 619.66 | 619.66 | 817.7 | 817.7
8.5 | CURVA CURTA DE 45º EM PVC PARA ESGOTO 40 mm | 5 | UN | 12.73 | 12.73 | 16.8 | 84
8.6 | CURVA DE 90º CURTA PARA ESGOTO 100 mm | 13 | UN | 49.7 | 49.7 | 65.58 | 852.54
8.7 | JOELHO 90º OU CURVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂMETRO 40 mm | 4 | UN | 7.41 | 7.41 | 9.78 | 39.12
8.8 | JUNÇÃO SIMPLES 100 X 100 | 6 | UN | 54.01 | 54.01 | 71.27 | 427.62
8.9 | JUNÇÃO SIMPLES 50 X 50 | 2 | UN | 24.13 | 24.13 | 31.84 | 63.68
8.10 | TANQUE DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO, DIMENSÕES 550x450mm, CAP. 32L, MARCA DE REFERÊNCIA: FRANKE, CASANOVA | 1 | UN | 939.92 | 939.92 | 1240.32 | 1240.32
8.11 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100 mm | 15 | M | 28.44 | 28.44 | 37.53 | 562.95
8.12 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO, DIÂMETRO 40 mm | 4,94 | M | 21.75 | 21.75 | 28.7 | 141.78
| Sub Total............: | [5 empty] | 17182.39
9 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
9.1 | RALO TIPO ABACAXI 100MM | 6 | UN | 25.15 | 25.15 | 33.19 | 199.14
9.2 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂMETRO 100 mm | 26 | M | 73.9 | 73.9 | 97.52 | 2535.52
| Sub Total............: | [5 empty] | 2734.66
10 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
10.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, CONF. PROJETO. (SÍMBOLO, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 E NT 14 DO CORPO DE BOMBEIROS DO ES) | 16 | UN | 12.68 | 12.68 | 16.73 | 267.68
| Sub Total............: | [5 empty] | 267.68
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | ALARME SONORO COM FIO, CONTENDO 02 ACIONADORES, MODELO PLT 98, MARCA PLATEL | 1 | UN | 1199.09 | 1199.09 | 1582.32 | 1582.32
11.2 | CABINHO FLEXÍVEL 2,5 MM², NAS CORES VERMELHO, AZUL E VERDE - 750 V | 4863 | M | 6.62 | 6.62 | 8.74 | 42502.62
11.3 | CABINHO FLEXÍVEL 4,0 MM², NAS CORES VERMELHO, AZUL E VERDE. | 747 | M | 9.46 | 9.46 | 12.48 | 9322.56
11.4 | CABINHO FLEXÍVEL 6 mm² - 750 v | 95 | M | 11.48 | 11.48 | 15.15 | 1439.25
11.5 | CABO 16 mm² - 1000V - EPROTENAX | 125 | M | 25.57 | 25.57 | 33.74 | 4217.5
11.6 | CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC - 10 mm² - 750V/70ºC | 270 | M | 16.91 | 16.91 | 22.31 | 6023.7
11.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO EM PVC - SEÇÃO 35 mm² - ISOLAMENTO 1KV | 110 | M | 50.18 | 50.18 | 66.22 | 7284.2
11.8 | CABO DE COBRE NÚ, 25 mm² | 15 | M | 37.82 | 37.82 | 49.91 | 748.65
11.9 | CABO FLEXÍVEL 95 mm² - 1000 V | 82 | M | 126.73 | 126.73 | 167.23 | 13712.86
11.10 | CABO PP 3 X 2,5 mm² | 188 | M | 15.79 | 15.79 | 20.84 | 3917.92
11.11 | CABO PP 3 X 4,00MM² | 36 | M | 21.91 | 21.91 | 28.91 | 1040.76
11.12 | CABO PP 3 X 6MM² | 20 | M | 28.86 | 28.86 | 38.08 | 761.6
11.13 | CAIXA DE ALUMÍNIO 4 X 4 X 6" | 21 | UN | 33.26 | 33.26 | 43.89 | 921.69
11.14 | CAIXA DE DERIVAÇÃO OCTOGONAL | 172 | UN | 14.08 | 14.08 | 18.58 | 3195.76
11.15 | CAIXA DE PASSAGEM EM DURALUMÍNIO DIMENSÕES 40 X 40 X 15cm | 2 | UN | 184.56 | 184.56 | 243.55 | 487.1
11.16 | CAIXA DE PVC 4X2" | 103 | UN | 8.83 | 8.83 | 11.65 | 1199.95
11.17 | CAIXA DE PVC 4x4" | 30 | UN | 12.72 | 12.72 | 16.79 | 503.7
11.18 | CAIXA DURALUMÍNIO 30 X 30 cm - MOFERPLAST | 9 | UN | 151.42 | 151.42 | 199.81 | 1798.29
11.19 | CONDULETE DE 3/4", INCLUSIVE TAMPA | 12 | UN | 25.89 | 25.89 | 34.16 | 409.92
11.20 | CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" TIPO C | 20 | UN | 36.01 | 36.01 | 47.52 | 950.4
11.21 | CONECTOR USB CHARGER 5V 2.1A - BRANCO | 4 | UN | 124.3 | 124.3 | 164.03 | 656.12
11.22 | DISJUNTOR BIPOLAR 16 A - NORMA DIN | 14 | UN | 52.84 | 52.84 | 69.73 | 976.22
11.23 | DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | 3 | UN | 54.87 | 54.87 | 72.41 | 217.23
11.24 | DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A, CURVA C, 15KA 240VCA - REF SIEMENS, GE, SHNEIDER OU EQUIVALENTE | 2 | UN | 413.22 | 413.22 | 545.29 | 1090.58
11.25 | DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A, 50KA, 220/240V. REF. SIEMENS, GE, SCHENEIDER OU EQUIVALENTE | 1 | UN | 881.02 | 881.02 | 1162.59 | 1162.59
11.26 | DISJUNTOR MONOPOLAR DIN DE 10 A 32A | 49 | UN | 19.26 | 19.26 | 25.42 | 1245.58
11.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 25A GE NORMA DIN. | 1 | UN | 52.84 | 52.84 | 69.73 | 69.73
11.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 32 A NORMA DIN - CURVA C - 6KA | 1 | UN | 52.84 | 52.84 | 69.73 | 69.73
11.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 50A GE NORMA DIN. | 3 | UN | 89.67 | 89.67 | 118.33 | 354.99
11.30 | DISJUNTOR TRIPOLAR 16A - NORMA DIN | 4 | UN | 77.64 | 77.64 | 102.45 | 409.8
11.31 | DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A - NORMA DIN | 4 | UN | 77.64 | 77.64 | 102.45 | 409.8
11.32 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE I, 01 POLO, 275VCA, CORRENTE DE SURTO MÁXIMA 60KA, MARCA CLAMPER, STECK OU SCHNEIDER. | 4 | UN | 212.32 | 212.32 | 280.18 | 1120.72
11.33 | ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 mm FAB. REAL, C/ TAMPA | 4 | PÇ | 518.08 | 518.08 | 683.66 | 2734.64
11.34 | ELETROCALHA PERFURADA 300X100MM CHAPA 18, COM DIVISÃO INTERNA, COM VIROLA/ABA, SUPORTE VERTICAL E JUNÇÃO INTERNA | 8 | M | 163.86 | 163.86 | 216.23 | 1729.84
11.35 | ELETRODUTO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES - 3" | 6 | M | 133.52 | 133.52 | 176.19 | 1057.14
11.36 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO COM CONEXÕES DIÂMETRO. 1" | 450 | M | 24.11 | 24.11 | 31.82 | 14319
11.37 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO COM CONEXOES DIÂM. 2" | 86 | M | 45.76 | 45.76 | 60.38 | 5192.68
11.38 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES - 1 1/2" | 55 | M | 35.18 | 35.18 | 46.42 | 2553.1
11.39 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES - 3"(85mm) | 7 | M | 80.35 | 80.35 | 106.03 | 742.21
11.40 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES - 3/4" | 600 | M | 16.05 | 16.05 | 21.18 | 12708
11.41 | ESPELHO 4X2" PARA 01 TOMADA 2P+T FÊMEA 10A, PADRÃO BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADA - MARCA PIAL PLUS | 21 | UN | 42.98 | 42.98 | 56.72 | 1191.12
11.42 | ESPELHO 4X2" PARA 01 TOMADA 2P+T FÊMEA 20A, PADRÃO BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADA - MARCA REF. PIAL PLUS | 3 | UN | 48.48 | 48.48 | 63.97 | 191.91
11.43 | ESPELHO 4X4" PARA 02 TOMADAS 2P+T FÊMEA 10A, PADRÃO BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADAS - MARCA PIAL PLUS | 10 | UN | 83.55 | 83.55 | 110.25 | 1102.5
11.44 | ESPELHO 4X4" PARA 04 TOMADAS 2P+T FÊMEA 10A, PADRÃO BRASIL, CONTENDO SUPORTE E TOMADAS - MARCA PIAL PLUS | 1 | UN | 155.37 | 155.37 | 205.03 | 205.03
11.45 | ESPELHO CEGO DE PVC PIAL PLUS 4x4" | 2 | UN | 18.01 | 18.01 | 23.77 | 47.54
11.46 | ESPELHO PARA DUAS TOMADAS(2P+T, USB E/OU RJ 45) DE MOBILIÁRIO. REF.: DUTOTEC - QTMOV SÉRIE 200 | 7 | UN | 13.45 | 13.45 | 17.75 | 124.25
11.47 | ESPELHO PARA UMA TOMADAS(2P+T, USB E/OU RJ 45) DE MOLILIÁRIO. REF.: DUTOTEC - QTMOV SÉRIE 10 | 7 | UN | 9.49 | 9.49 | 12.52 | 87.64
11.48 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL LINEAR SEGMENTO DUPLO NA COR BRANCA COM 6CM DE ABERTURA MINIMA, CONTENDO DUAS FITAS LED DE 12W/M COM IRC 80. | 12,26 | M | 431.09 | 431.09 | 568.87 | 6974.35
11.49 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL LINEAR SEGMENTO SIMPLES NA COR BRANCA COM 2,8CM DE ABERTURA MINIMA, CONTENDO DUAS FITAS LED DE 12W/M COM IRC 80. | 23,4 | M | 370.05 | 370.05 | 488.32 | 11426.69
11.50 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA ZIG ZAG COM HASTE, REF MUNCLAIR, MODELO 2325, CONTENDO LÂMPADA LED PAR 20, 6W. | 3 | UN | 989.8 | 989.8 | 1306.14 | 3918.42
11.51 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC DE SOBREPOR 20 X 20 | 5 | UN | 82.07 | 82.07 | 108.3 | 541.5
11.52 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF 127VA | 1 | UN | 138.32 | 138.32 | 182.53 | 182.53
11.53 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR MODULAR 2NA 25A | 9 | UN | 291.43 | 291.43 | 384.57 | 3461.13
11.54 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRIVER BIVOLT 12V 120W 10A | 6 | UN | 120.42 | 120.42 | 158.91 | 953.46
11.55 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRIVER BIVOLT 12V 240W 20A | 4 | UN | 151.5 | 151.5 | 199.92 | 799.68
11.56 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRIVER BIVOLT 12V 60W 5A | 8 | UN | 72.64 | 72.64 | 95.86 | 766.88
11.57 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENÇA, REF. SLEI-03-CT, FABR. SENSOR LIGHT, SISTEMA A TRÊS FIOS COM TECLA. | 3 | PÇ | 63.95 | 63.95 | 84.39 | 253.17
11.58 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL LED QUADRADO 18W DE EMBUTIR | 86 | UN | 99.53 | 99.53 | 131.34 | 11295.24
11.59 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE SOBREPOR RETANGULAR 17 MM COM DIFUSOR LEITOSO E COM UMA FITA LED 9,6W/M, 3000K. REF MARCA MISTER LED OU SIMILAR. | 13,9 | M | 215.97 | 215.97 | 284.99 | 3961.36
11.60 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT ANGULAR 25°, REF STELLA, MODELO SQUARE ANGLE MR16 25º STH8970BR, CONTENDO LÂMPADA LED DICROICA, REF STELLA, FACHO 36º, FLUXO 525LM. | 3 | UN | 146.13 | 146.13 | 192.83 | 578.49
11.61 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT DIRECIONÁVEL, REF STELLA, MODELO SQUARE GHOST PAR20 STH8950BR, CONTENDO LÂMPADA LED, REF STELLA, MODELO PAR20 6W, FACHO 25º, FLUXO 540LM, TEMPERATURA DE COR, CONFORME PROJETO. | 30 | UN | 177.45 | 177.45 | 234.16 | 7024.8
11.62 | HASTE DE COBRE COM ALMA DE AÇO, TIPO COPPERWELD 5/8 x 2,40 m, PARA ATERRAMENTO COM CONECTOR | 4 | UN | 265.64 | 265.64 | 350.54 | 1402.16
11.63 | IDENTIFICAÇÃO DE DISJUNTORES, TOMADAS E QUADROS (ETIQUETA = 30CM) COM USO DE ROTULADORA BROTHER T80 OU EQUIVALENTE. | 200 | UN | 3.71 | 3.71 | 4.9 | 980
11.64 | INTERRUPTOR DE CORRENTE, DUAS TECLAS, COMPLETO | 7 | UN | 61.03 | 61.03 | 80.54 | 563.78
11.65 | INTERRUPTOR DE CORRENTE, TRÊS TECLAS, COMPLETO | 11 | UN | 86.07 | 86.07 | 113.58 | 1249.38
11.66 | INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLA (PARALELA CONJUGADA), COMPLETO | 4 | UN | 44.28 | 44.28 | 58.43 | 233.72
11.67 | INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLA SIMPLES, COMPLETO | 8 | UN | 35.97 | 35.97 | 47.47 | 379.76
11.68 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 40A | 2 | UN | 166.56 | 166.56 | 219.79 | 439.58
11.69 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED'S, BIVOLT, DESIGN TIPO FABRICANTES OUROLUX (COD 01994), GOLDEN (7559082), AVANT OU EQUIVALENTE. | 18 | UN | 27.16 | 27.16 | 35.84 | 645.12
11.70 | LUMINÁRIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR,ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA NCLUSIVE 4 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 6500K - REF.CAA01-E416 LUMICENTER OU EQUIVALENTE | 26 | UN | 387.39 | 387.39 | 511.2 | 13291.2
11.71 | LUMINARIA EMBUTIR COMPLETA, CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, 2 LÂMP. LED TUBULARES DE 18W/127V, LUZ BRANCA FRIA, FAB. STELLATECH, SOQ. ANTIVIB., REF. CAA01-E232 LUMICENTER OU EQ., DIM.AP. 0,31x1,25m | 26 | UN | 349.59 | 349.59 | 461.32 | 11994.32
11.72 | MOVIMENTAÇÃO DE CABEAMENTO ELÉTRICO (CABO FLEXÍVEL 2,5 MM²) | 350 | M | 3.84 | 3.84 | 5.07 | 1774.5
11.73 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 57001 até 75000W, instalada em parede. | 1 | UN | 6063.71 | 6063.71 | 8001.67 | 8001.67
11.74 | QUADRO DE COMANDO 1200X800X250MM COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 200A +NEUTRO+TERRA E AMTEPARO EM ACRÍLICO. DISTRIBUIÇÃO INTERNA CONFORME PROJETO. | 1 | UN | 3953.75 | 3953.75 | 5217.37 | 5217.37
11.75 | QUADRO DE COMANDO 800X600X250MM (HxLxP), CONTENDO PLACA DE ACRÍLICO, ISOLADORES, CANALETA DE PVC 80X50CM COM RASGOS, BARRAMENTO PARA 125A, 100A, NEUTRO E FASE, INSTALADOS CONFORME PROJETO. | 3 | UN | 1664.51 | 1664.51 | 2196.49 | 6589.47
11.76 | QUADRO DE COMANDO, DIM. 1000X600X250MM, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 100A, BARRAS 1 1/2" X 1/4", PROTEÇÃO EM PLACA DE ACRÍLICO E ISOLADORES PARA DISJUNTOR GERAL E DE PROTEÇÃO. | 1 | UN | 2180.48 | 2180.48 | 2877.36 | 2877.36
11.77 | QUADRO DE SOBREPOR 380 X 480 X 170 mm - CEMAR, CONTENDO TRILHO | 1 | UN | 567.83 | 567.83 | 749.31 | 749.31
11.78 | RETIRADA DE TRANSFORMADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA INSTALADO,INCLUSIVE DESLIGAMENTOS ELETRICOS,EXCLUSIVE EQUIPAMENTO PARA CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE | 1 | UN | 305.51 | 305.51 | 403.15 | 403.15
11.79 | RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA | 43 | UN | 10.14 | 10.14 | 13.38 | 575.34
11.80 | TAMPA DE AÇO ESCOVADO PARA TOMADA ELÉTRICA DUPLA PARA CAIXA 4 X 4" X 6 cm COM ACABAMENTO TIPO UNHA E ANEL DE REGULAGEM | 14 | UN | 46.41 | 46.41 | 61.24 | 857.36
11.81 | TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA METÁLICA 300X100MM, GALVANIZADA CH18 | 2 | UN | 156.2 | 156.2 | 206.12 | 412.24
11.82 | TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 300X100MM CHAPA 18 | 1 | UN | 81.11 | 81.11 | 107.03 | 107.03
11.83 | TOMADA E PLUG (MACHO - FÊMEA) | 188 | UN | 28.3 | 28.3 | 37.34 | 7019.92
11.84 | TOMADA ELÉTRICA 2P+T, PADRÃO BRASIL, PARA MOBILIÁRIO | 49 | UN | 35.57 | 35.57 | 46.94 | 2300.06
11.85 | TOMADA ELÉTRICA FÊMEA 2P+T ( PISO), PADRÃO BRASIL | 5 | UN | 21.78 | 21.78 | 28.74 | 143.7
| Sub Total............: | [5 empty] | 274135.64
12 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO
12.1 | BANDEJA FIXA P/ RACK (2U) COR CINZA TIPO TORRE | 4 | UN | 109.29 | 109.29 | 144.22 | 576.88
12.2 | BANDEJA FIXA PARA OPEN RACK COM ABAS, PROFUNDIDADE 80 CM. | 4 | UN | 220.94 | 220.94 | 291.55 | 1166.2
12.3 | BLOCO BARGOA 10 PARES ( BER - 10 ) | 2 | UN | 33.42 | 33.42 | 44.1 | 88.2
12.4 | BLOCO PARA RJ 45 | 27 | UN | 3.96 | 3.96 | 5.23 | 141.21
12.5 | CABO PARA TELEFONE CI-50 x 20 | 26 | M | 20.99 | 20.99 | 27.7 | 720.2
12.6 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E | 2650 | M | 3.73 | 3.73 | 4.92 | 13038
12.7 | CERTIFICAÇÃO BIDIRECIONAL DE PONTOS DE REDE LÓGICA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO | 105 | UN | 10.67 | 10.67 | 14.08 | 1478.4
12.8 | CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT.5E - AMP | 41 | UN | 25.68 | 25.68 | 33.89 | 1389.49
12.9 | CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5E - AMP | 44 | UN | 9.93 | 9.93 | 13.1 | 576.4
12.10 | ESPELHO DE PAREDE 4 X 2", COMPLETO COM SUPORTE E MÓDULO RJ45, PARA 01 RJ 45 FÊMEA - PIAL PLUS | 6 | UN | 49.45 | 49.45 | 65.25 | 391.5
12.11 | ESPELHO DE PAREDE 4x4" CONTENDO SUPORTE PARA 02 MÓDULOS - PIAL PLUS | 10 | UN | 18.01 | 18.01 | 23.77 | 237.7
12.12 | MÓDULO RJ 45 FEMEA - PIAL PLUS | 24 | UN | 13.46 | 13.46 | 17.76 | 426.24
12.13 | MOVIMENTAÇÃO DE CABEAMENTO LÓGICO (CABO UTP 4 PARES) | 185 | M | 0.71 | 0.71 | 0.94 | 173.9
12.14 | ORGANIZADOR DE CABO HORIZONTAL 1U FECHADO | 9 | UN | 30.35 | 30.35 | 40.05 | 360.45
12.15 | PATCH COARD UTP, 4 PARES (2,10 m) | 115 | UN | 19.28 | 19.28 | 25.44 | 2925.6
12.16 | PATCH CORD GIGALAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 6 U/UTP RJ-45 - 3,00 M | 4 | UN | 49.39 | 49.39 | 65.18 | 260.72
12.17 | PATCH PANEL 48 PORTAS | 4 | UN | 964.17 | 964.17 | 1272.32 | 5089.28
12.18 | PLACA CEGA(1 U) | 13 | UN | 13.99 | 13.99 | 18.46 | 239.98
12.19 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 379.13 | 379.13 | 500.3 | 500.3
12.20 | RACK ABERTO 44 U X 19" EM ESTRUT. CHAPA DE AÇO, COLUNAS E TRAVESSAS, BITOLAS 14 E 11, COM PARAFUSOS DE LATÃO, TIPO TORRE - PINT. COR CINZA RAL 7032, FIXADO COM PARABOLT, BARRA ROSCADA E PORCA | 1 | UN | 1066.44 | 1066.44 | 1407.27 | 1407.27
12.21 | RACK ABERTO TIPO COLUNA 44 US PLUS, INSTALADO SOBRE O PISO ELEVADO E FIXADO COM PARABOLT, BARRA ROSCADA E PORCA, NO PISO ACABADO. | 1 | UN | 3352.6 | 3352.6 | 4424.09 | 4424.09
12.22 | RÉGUA DE TOMADAS (8 TOMADAS) DE 19" | 4 | UN | 86.71 | 86.71 | 114.42 | 457.68
12.23 | SEAL TUBO DIÂMETRO 3/4" COM CONEXÕES | 36 | M | 60.99 | 60.99 | 80.48 | 2897.28
12.24 | SUPORTE P/ESPELHO 4 X 4 P/ RJ 45 FEMEA - PIAL PLUS | 10 | UN | 5.45 | 5.45 | 7.19 | 71.9
12.25 | TAMPA PARA CONDULETE, DIÂM. 3/4, EM ALUMÍNIO PARA 02 RJ 45 | 3 | UN | 16.68 | 16.68 | 22.01 | 66.03
| Sub Total............: | [5 empty] | 39104.9
13 | INSTALAÇÃO MECÂNICA
13.1 | CAIXA DE VENTILAÇÃO, COMPLETA, VAZÃO 800 m³/H. | 1 | UN | 3347.54 | 3347.54 | 4417.41 | 4417.41
13.2 | CALÇO DE BORRACHA PARA CARGA ATÉ 100 KG | 64 | UN | 26.08 | 26.08 | 34.42 | 2202.88
13.3 | DRENO PARA ARCON EM TUBO PVC SOLDÁVEL DIAM. 32 mm (1)" | 75 | M | 32.49 | 32.49 | 42.87 | 3215.25
13.4 | DRENO PARA ARCON EM TUBO PVC SOLDÁVEL, 32 mm, COM ISOLAMENTO TÉRMICO. | 8 | M | 41.45 | 41.45 | 54.7 | 437.6
13.5 | DRENO PARA ARCON EM TUBO PVC SOLDÁVEL, 40 MM, COM ISOLAMENTO TÉRMICO. | 38 | M | 54.42 | 54.42 | 71.81 | 2728.78
13.6 | DUTO DE VENTILAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO. | 10 | M2 | 195.09 | 195.09 | 257.44 | 2574.4
13.7 | EXAUSTOR TIPO VENTOKIT, VAZÃO 150 m³/h | 2 | UN | 441.76 | 441.76 | 582.95 | 1165.9
13.8 | EXAUSTOR TIPO VENTOKIT, VAZÃO 80 m³/h | 3 | UN | 330.52 | 330.52 | 436.15 | 1308.45
13.9 | GAS REFRIGERANTE R-410 A | 8 | KG | 108.16 | 108.16 | 142.73 | 1141.84
13.10 | LINHA DE LÍQUIDO E GÁS, SPLIT - 12.000 BTU/H | 117 | M | 110.68 | 110.68 | 146.05 | 17087.85
13.11 | LINHA DE LÍQUIDO E GÁS, SPLIT - 24.000 BTU/H | 75 | M | 136.87 | 136.87 | 180.61 | 13545.75
13.12 | LINHA DE LÍQUIDO E GÁS, SPLIT - 48.000 BTU/H | 40 | M | 125.7 | 125.7 | 165.87 | 6634.8
13.13 | LINHA DE LÍQUIDO E GÁS, SPLIT - 9.000 BTU/H | 29 | M | 101.02 | 101.02 | 133.31 | 3865.99
13.14 | RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT/HIGHT WALL | 12 | UN | 259.81 | 259.81 | 342.85 | 4114.2
| Sub Total............: | [5 empty] | 64441.1
14 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO
14.1 | APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS | 20,88 | M2 | 74.35 | 74.35 | 98.11 | 2048.54
14.2 | ARGAMASSA POLIMERICA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE TELA ESTRUTURANTE DE POLIESTER MARCA VEDACIT OU EQUIVALENTE | 25,86 | M2 | 57.47 | 57.47 | 75.84 | 1961.22
14.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, ESPESSURA 3 mm | 95,94 | M2 | 88.69 | 88.69 | 117.04 | 11228.82
14.4 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS, TRAÇO 1:4, ESPESSURA 3 cm | 76,42 | M2 | 28.48 | 28.48 | 37.58 | 2871.86
| Sub Total............: | [5 empty] | 18110.44
15 | REVESTIMENTO
15.1 | BARRA CHATA 1/2"X1/8" EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE PISO, CONFORME PROJETO | 27,8 | M | 16.86 | 16.86 | 22.25 | 618.55
15.2 | CHAPISCO - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM | 313,29 | M2 | 5.88 | 5.88 | 7.76 | 2431.13
15.3 | ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA OU CONCRETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | 248,15 | M | 7.19 | 7.19 | 9.49 | 2354.94
15.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO CAMBRIDGE WHITE, MATE, DIM.: 7X26CM, REF.: 27314E, FABRICANTE PORTOBELLO, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO ACRÍLICO | 53,87 | M2 | 201.62 | 201.62 | 266.06 | 14332.65
15.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 32X60 CM, TRADIZIONALE BIANCO, COR BRANCO, ACABAMENTO BRILHANTE, FABRICANTE BIANCOGRES, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | 122,46 | M2 | 80.3 | 80.3 | 105.96 | 12975.86
15.6 | REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0,5:6, COM IMPERMEABILIZANTE | 33,52 | M2 | 55 | 55 | 72.58 | 2432.88
15.7 | REBOCO MASSA ÚNICA, TIPO PAULISTA ESP. MÉDIA 25 mm, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA, CAL | 313,29 | M2 | 48.21 | 48.21 | 63.62 | 19931.51
15.8 | RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA SIKAGROUT | 0,49 | M3 | 4393.92 | 4393.92 | 5798.22 | 2841.13
15.9 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E/OU VERTICAIS À IMPERMEABILIZAR NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 4cm, CAIMENTO MÍNIMO DE 1%. | 21,6 | M2 | 41.74 | 41.74 | 55.08 | 1189.73
| Sub Total............: | [5 empty] | 59108.38
16 | PAVIMENTAÇÃO
16.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM | 580,12 | M2 | 38.92 | 38.92 | 51.36 | 29794.96
16.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO AMBIENTA, ESP. 3,0MM, LINHA BETULA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE MASSA DE PREPARAÇÃO ESP. 3,0MM. | 72,55 | M2 | 237.52 | 237.52 | 313.43 | 22739.35
16.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO TÉCNICO, DIM. 60x60cm, REF. DE COR PLATNO CONCRETO NA, FABR. ELIANE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE JUNTA 2mm, REF. JUNTAPLUS TOTAL CINZA CLARO+ADITIVO ADIMAX | 196,5 | M2 | 198.93 | 198.93 | 262.51 | 51583.22
16.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORCELANATO ACETINADO, 60X60CM, CEMENTO GRIGIO, QUALIDADE A EXTRA, BIANCOGRÊS, JUNTA DE 1,5, REJUNTAMENTO CINZA CLARO, JUNTA PLUS GOLD TOTAL DA ELIANE DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 3MM | 288,75 | M2 | 111.52 | 111.52 | 147.16 | 42492.45
16.5 | PISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2cm, ACAB. POLIDO, COM BORDAS BISOTADAS 3mm, RANHURAS ANTIDERRAPANTES, DIMENSÕES CONF. PROJETO | 10,77 | M2 | 430.66 | 430.66 | 568.3 | 6120.59
| Sub Total............: | [5 empty] | 152730.57
17 | ACABAMENTOS E ARREMATES
17.1 | BANCADA ÁREAS SECA/MOLHADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2 CM COM BORDA E RODABANCADA ALT. 10 OU 8CM, ACAB. POLIDO COM BORDAS BISOTADAS EM 0.5 CM - PIA DE COZINHA -, CONFORME PROJETO. COM CANTONEIRA EM AÇO SOB BANCADA, CHUMBADA À PAREDE. | 3,3 | M2 | 833.46 | 833.46 | 1099.83 | 3629.44
17.2 | BANCADA PARA LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2cm, COM BORDAS E RODABANCADAS, CONFORME PROJETO. | 1,94 | M2 | 748.56 | 748.56 | 987.8 | 1916.33
17.3 | BANCADA SECA/MOLHADA EM QUARTZO (REF.: GUN METAL, CIMENTO CINZA OU CINZA CITY), ESP. 2CM, ACAB. POLIDO COM ARESTAS BISOTADAS EM 3MM, JUNTAS EM MEIA ESQUADRIA, CONF. PROJETO | 0,91 | M2 | 2105.88 | 2105.88 | 2778.92 | 2528.82
17.4 | CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP. 2cm, LARGURA 18 cm, COM PINGADEIRA, CONF. PROJETO. | 88,1 | M | 53.67 | 53.67 | 70.82 | 6239.24
17.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 3 cm, COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, CONF. PROJETO | 10,73 | M2 | 488.35 | 488.35 | 644.43 | 6914.73
17.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO (ESP. 2CM) E ALIZAR (LARGURA 7CM, ESP. 1,5CM) EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ACABAMENTO POLIDO, COM BISOTE DE 5MM NAS BORDAS PARA PAREDE DE ALVENARIA COM ESPESSURA DE 18CM, DETALHE CONF. PROJETO. | 5 | M | 136.48 | 136.48 | 180.1 | 900.5
17.7 | MESA PARA REFEIÇÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2 CM, BORDA BIZOTADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON 50X30MM COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO, CONF. PROJETO | 1 | UN | 1462.53 | 1462.53 | 1929.95 | 1929.95
17.8 | PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, ESP. 2cm | 1,06 | M2 | 472.7 | 472.7 | 623.77 | 661.2
17.9 | REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, ESPESSURA 2 CM, COM BORDAS BISOTADAS CONF. PROJETO. | 5,22 | M2 | 392.15 | 392.15 | 517.48 | 2701.25
17.10 | RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, ALTURA 7 cm, ESP.: 2,0 cm, CONFORME PROJETO. | 176,58 | M | 47.18 | 47.18 | 62.26 | 10993.87
17.11 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO RECICLADO, ALTURA 10CM, MARCA DE REFERÊNCIA SANTA LUZIA, REF. 547 OU 454 RP/BR, FIXADO COM BUCHAS T SANTA LUZIA. | 136,15 | M | 64.4 | 64.4 | 84.98 | 11570.03
17.12 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ ESPESSURA 2 cm, CONFORME PROJETO. | 2,36 | M2 | 275.79 | 275.79 | 363.93 | 858.87
| Sub Total............: | [5 empty] | 50844.23
18 | ESQUADRIAS
18.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, MODELO VENEZIANA. | 1,68 | M2 | 993.19 | 993.19 | 1310.61 | 2201.82
18.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA FORTE COM DUAS CHAPAS VIRADAS, SENDO A INTERNA DE 1/8'' E A EXTERNA N.º 16 COM ACESSÓRIOS (FECHADURA ELETRÔNICA, MAÇANETA DE AÇO REDONDA 1/4'', 03 FERROLHOS 1'' E 03 PINOS 3/8'') | 1 | UN | 12312.2 | 12312.2 | 16247.18 | 16247.18
18.3 | INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA AÉREA FORNECIDA PELO BANCO | 1 | UN | 22.33 | 22.33 | 29.47 | 29.47
18.4 | PORTA EM GRADE DE FERRO, DIM. 0,90X2,10M, COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO 30X70MM, FECHAMENTO EM BARRA CHATA 1 1/8"X3/16" COM CHAPA DE AÇO GALV. Nº18, FECHADURA TETRA CHAVE REF. 142 PAPAIZ E ROSETA REF. 68, CONFORME PROJETO. | 1 | UN | 3449.45 | 3449.45 | 4551.89 | 4551.89
18.5 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, 0,80 x 2,10 m, ESP. 3cm, COM MARCOS E ALIZARES EM MADEIRA DE LEI, COMPLETA COM FECHADURA CROMADA, REF. 988cr EXTERNA MOD. DUNA FABR. IMAB COM ROSETA 066 | 9 | UN | 1228.27 | 1228.27 | 1620.83 | 14587.47
18.6 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, 3 CM, MEDINDO 0,60X2,10M, COM MARCOS E ALIZARES EM MADEIRA DE LEI, COMPLETA, COM FECHADURA, REF.: 988 EM LATÃO CROMADO, MODELO DUNA, FABRICAÇÃO IMAB COM ROSETA 066. | 2 | UN | 1165.68 | 1165.68 | 1538.23 | 3076.46
18.7 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, 3 cm, MEDINDO 0,70 x 2,10 m, COM MARCOS E ALIZARES EM MADEIRA DE LEI, COMPLETA, COM FECHADURA CROMADA REF. 988 PARA BANHEIRO, MOD. DUNA, FAB. IMAB, COM ROSETA 066 | 2 | UN | 1273.55 | 1273.55 | 1680.58 | 3361.16
18.8 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, ESP. 3cm, 0,90X2,10m, COM MARCO E ALIZAR EM MAD. DE LEI, COMPLETA, C/CHAPA EM AÇO INOX Nº24 DIM. 0,9X0,4m, COLADA NAS DUAS FACES, C/FECHADURA CROMADA REF. 988 P/ BANHEIRO, MOD. DUNA, FAB. IMAB, E PUXADOR TIPO ALÇA COMP. 45cm | 3 | UN | 1945.48 | 1945.48 | 2567.26 | 7701.78
18.9 | PORTA TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCLUSIVE, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO. | 4,24 | M2 | 993.34 | 993.34 | 1310.81 | 5557.83
18.10 | PÓRTICO EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL (2X100X100)mm, PARA EMBUTIR ELETROIMÃ OU BOTOEIRA, CONFORME PROJETO | 1 | UN | 2505.2 | 2505.2 | 3305.86 | 3305.86
18.11 | RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA COM REAPROVEITAMENTO | 3 | UN | 46.33 | 46.33 | 61.14 | 183.42
18.12 | RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE PORTA EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | 1 | UN | 86.33 | 86.33 | 113.92 | 113.92
18.13 | VEDAÇÃO EXTERNA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM UTILIZAÇÃO DE SILICONE | 71,15 | M | 17.08 | 17.08 | 22.54 | 1603.72
| Sub Total............: | [5 empty] | 62521.98
19 | FORRO
19.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO | 533,05 | M2 | 71.9 | 71.9 | 94.88 | 50575.78
19.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO LISO | 10,13 | M2 | 53.33 | 53.33 | 70.37 | 712.85
19.3 | FORRO PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS, REF.: LINHA DECORADO CARVALHO, ARAFORROS, ESP. 8MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | 15,3 | M2 | 105.92 | 105.92 | 139.77 | 2138.48
19.4 | LINHA DE SOMBRA EM TABICA DE PERFIL METÁLICO, L=3 CM COR BRANCO NEVE | 295,9 | M | 9.14 | 9.14 | 12.06 | 3568.55
| Sub Total............: | [5 empty] | 56995.66
20 | VIDROS
20.1 | ESPELHO CRISTAL 4 MM COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO NATURAL PARA BANHEIRO | 3,31 | M2 | 700.4 | 700.4 | 924.25 | 3059.27
20.2 | PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, COM ESTRUTURAL EM PERFIS DE ALUMÍNIO 38X48MM E 38X76MM ENCAIXILHADOS COM PERFIL U, COM PINTURA ELETROSTÁTICA ACABAMENTO FOSCO, CONFORME PROJETO. | 88,22 | M2 | 615.94 | 615.94 | 812.79 | 71704.33
20.3 | PELÍCULA BRANCA LEITOSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 27,1 | M2 | 95 | 95 | 125.36 | 3397.26
20.4 | PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM,0,90X2,10M, COM ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO 38X76MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA FOSCA,MOLA HIDRÁULICA DE PISO BTS75R DORMA, PIVOTORES E PUXADOR EM METAL CROMADO TIPO ALÇA, COMP. 40CM, CONF. PROJETO | 4 | UN | 3520.54 | 3520.54 | 4645.7 | 18582.8
20.5 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESP. 10 MM, DIM .0,90 X 2,10 M, COM FECHADURA CROMADA TIPO BICO DE PAPAGAIO. REF.1510, FIXADA COM 02 ROLDANAS REF.1126M, CONTENDO TRILHO E GUIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CONFORME PROJETO. | 1 | UN | 1675.2 | 1675.2 | 2210.59 | 2210.59
20.6 | PORTA DE EMERGÊNCIA, EM VIDRO TEMPERADO, ESP. 10 MM, INCOLOR, DIM. 1,00 X 2,10 M, ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO 38X76MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETA DE PERTENCES E FERRAGENS, COM FECHADURA TETRACHAVE E PUXADOR EM METAL CROMADO ALÇA TAM. 40CM. | 1 | UN | 1967 | 1967 | 2595.65 | 2595.65
20.7 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, 0,95X2,10M, COMPLETA DE FERRAGENS, MOLA HIDRÁULICA, FECHADURA E PUXADOR EM METAL CROMADO TIPO ALÇA C/40 CM DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 3214.53 | 3214.53 | 4241.89 | 4241.89
20.8 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 mm, COLOCADO EM CAIXILHO (FACHADA/ESQUADRIA) | 11,31 | M2 | 551.81 | 551.81 | 728.17 | 8235.6
| Sub Total............: | [5 empty] | 114027.39
21 | PINTURA
21.1 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS | 87,57 | M2 | 18.75 | 18.75 | 24.74 | 2166.48
21.2 | EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO EM MASSA PVA, 02 (DUAS) DEMÃOS | 607,51 | M2 | 13.17 | 13.17 | 17.38 | 10558.52
21.3 | EMASSAMENTO DE PAREDES EM MASSA PVA, 02 (DUAS) DEMÃOS | 1003,15 | M2 | 12.17 | 12.17 | 16.06 | 16110.59
21.4 | PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR AZUL MARINHO, REF.: 076 PÁGINA 144,CATALAGO DE TINTAS SUVINIL EM PAREDES INTERNAS 02 DEMÃOS | 35,51 | M2 | 27.23 | 27.23 | 35.93 | 1275.87
21.5 | PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR BRANCO GELO EM PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃOS | 498,47 | M2 | 20.31 | 20.31 | 26.8 | 13359
21.6 | PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR PLANÍCIE COSTEIRA, REF.: SW 6192 XY,SHERWIN WILLIAMS, EM PAREDES INTERNAS 02 DEMÃOS | 63,7 | M2 | 22.55 | 22.55 | 29.76 | 1895.71
21.7 | PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, COR TOQUE SEDA FLOCOS DE ARROZ X115, EM PAREDE INTERNA/EXTERNA (03 DEMÃOS), INCLSUIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO | 441,6 | M2 | 26.76 | 26.76 | 35.31 | 15592.9
21.8 | PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, COR TOQUE SEDA FLOCOS DE ARROZ X115, EM PAREDES INTERNAS 02 DEMÃOS | 405,47 | M2 | 22.75 | 22.75 | 30.02 | 12172.21
21.9 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E/ OU EXTERNAS S/MASSA 02(DUAS) DEMÃOS | 40 | M2 | 21.22 | 21.22 | 28 | 1120
21.10 | PINTURA AUTOMOTIVA COM ANTERIOR APLICAÇÃO DE SUPERGALVITE, COR PRATA LUNAR APLICADA A PISTOLA | 7,02 | M2 | 58.85 | 58.85 | 77.66 | 545.17
21.11 | PINTURA DE CANTEIRO OU GUIA DE CONCRETO COM TINTA P/PISO, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, COR BRANCA, A DUAS DEMÃOS | 2,9 | M2 | 19.35 | 19.35 | 25.53 | 74.04
21.12 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO À BASE DE ÁGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR FLOCOS DE ARROZ X115, 02 (DUAS) DEMÃOS - TINTA SEM CHEIRO. | 38,9 | M2 | 24.9 | 24.9 | 32.86 | 1278.25
21.13 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO À BASE DE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR CINZA ASFALTO P161, 02 (DUAS) DEMÃOS | 16,34 | M2 | 25.42 | 25.42 | 33.54 | 548.04
21.14 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR BRANCO GELO EM ESQUADRIAS DE FERRO, 02 (DUAS) DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO | 50,82 | M2 | 21.61 | 21.61 | 28.52 | 1449.39
21.15 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR BRANCO GELO, 02 (DUAS) DEMÃOS - TINTA SEM CHEIRO. | 43 | M2 | 23.9 | 23.9 | 31.54 | 1356.22
21.16 | PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE EM TETOS, 02 (DUAS) DEMÃOS | 607,51 | M2 | 19.28 | 19.28 | 25.44 | 15455.05
21.17 | PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, 02 (DUAS) DEMÃOS | 11,9 | M2 | 19.35 | 19.35 | 25.53 | 303.81
| Sub Total............: | [5 empty] | 95261.25
22 | MARCENARIA
22.1 | ARMÁRIO AUXILIAR PARA MESAS DE GERENTES EM MDF COM PARTE SUPERIOR REVESTIDO EM FÓRMICA MARFIM CLARO, REF. L141 E PARTE INFERIOR EM MDF MADEIRADO ITAPUÂ DURATEX COM GAVETAS. DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO. | 3 | UN | 3340 | 3340 | 3860.04 | 11580.12
22.2 | ARMÁRIO EM MDF MADEIRADO ITAPUÃ DURATEX PARA FICHAS E TALÕES DE CHEQUE, COM PORTAS E GAVETAS CONFORME PROJETO. | 8,48 | M2 | 1360 | 1360 | 1571.75 | 13328.44
22.3 | ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM PARTE INTERNA EM MDF COR BEGE E PARTE EXTERNA EM PAINEL RIPADO EM MDF MADEIRADO ITAPUÃ DURATEX, COM PORTAS E FECHADURAS. DEMAIS DETALHES CONFORME PROJETO. | 1 | UN | 1836 | 1836 | 2121.87 | 2121.87
22.4 | ARMÁRIO SOB BANCADA CAFÉ EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA AZUL NOTURNO REF. L 178 COM PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRAS INTERNAS, CONFORME PROJETO. | 0,88 | M2 | 1468 | 1468 | 1696.57 | 1492.98
22.5 | BALCÃO DE DEPÓSITO PARA AUTOATENDIMENTO COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FÓRMICA COR MARFIM CLARO REF. L141 E FITA DO BORDA NOS TOPOS, DIM. 160X40CM, COM DUAS ALTURAS CONFORME PROJETO. | 1 | UN | 1242 | 1242 | 1435.38 | 1435.38
22.6 | BANCO EM RIPAS DE MADEIRA JEQUITIBÁ COM ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA DE LEI E RODAPÉ REVESTIDO EM FÓRMICA GRAFITO L013, L=60 E H= 42CM, CONFORME PROJETO. | 7,9 | M | 1250 | 1250 | 1444.63 | 11412.58
22.7 | ESTANTE DO CAFÉ EM METALON 20X20MM E CHAPA DE INOX PERFURADA, AMBOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA AZUL REF. RAL 5013, DIM. 150X30X102CM, CONFORME PROJETO. | 1 | UN | 2086 | 2086 | 2410.79 | 2410.79
22.8 | ESTANTE DOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA BEGE REF. RAL 1013, DIM. 200X50X233CM, DOTADA DE PAINEL EM MDF MADEIRADO PADRÃO ITAPUÃ, CONFORME PROJETO. | 3 | UN | 4990 | 4990 | 5766.94 | 17300.82
22.9 | MESA DE APOIO CLIENTES REDONDA Ø50CM, COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FÓRMICA COR GOIABA REF. L144 E BASE EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE, REF. RAL 1013. | 2 | UN | 1100 | 1100 | 1271.27 | 2542.54
22.10 | MESA DE APOIO GERENTES REDONDA Ø64CM, COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FÓRMICA COR MARFIM CLARO REF. L141 E BASE EM AÇO CARBONO COMPINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE, REF. RAL 1013, CONFORME PROJETO. | 3 | UN | 1100 | 1100 | 1271.27 | 3813.81
22.11 | MESA DE ATENDIMENTO COM ESTRUTURA EM MDF PADRÃO MADEIRADO ITAPUÃ DURATEX E TAMPO EM COMPENSADO COM APLICAÇÃO DE FÓRMICA MARFIM CLARO L141, COM CHAPA DE AÇO 2MM E CALHA COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BEGE REF. RAL 1013. DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO. | 3 | UN | 5122 | 5122 | 5919.5 | 17758.5
22.12 | MESA DE CAIXA COM ESTRUTURA EM MDF PADRÃO MADEIRADO ITAPUÃ DURATEX E TAMPO EM COMPENSADO COM APLICAÇÃO DE FÓRMICA MARFIM CLARO L141 COM DETALHES EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BEGE REF. RAL 1013. DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO. | 2 | UN | 5164 | 5164 | 5968.03 | 11936.06
22.13 | MESA DOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA BEGE REF. RAL 1013, COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FÓRMICA COR MARFIM CLARO REF. L141, CORTADO NA CNC. DETALHES EM CHAPA PERFURADA E DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO. | 3 | UN | 2646 | 2646 | 3057.98 | 9173.94
22.14 | MESA PARA ATENDIMENTO EXPRESSO EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA AZUL NOTURNO REF. L178/GRAFITO REF. L013, COM DETALHE EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR AZUL, REF. RAL 5013, CONFORME PROJETO. | 1 | UN | 5130 | 5130 | 5928.74 | 5928.74
22.15 | PAINEL PARA MONITOR DE SENHA EM MDF PADRÃO MADEIRADO ITAPUÃ DURATEX COM PORTAS DE ACESSO AO CABEAMENTO, DIM. 80X15CM, CONFORME PROJETO. | 1 | UN | 1587 | 1587 | 1834.1 | 1834.1
22.16 | PAINEL RIPADO EM MADEIRA EM LACA AZUL MARINHO FIXADO SEM PARAFUSOS APARENTES. CONFORME PROJETO. | 6,06 | M2 | 755 | 755 | 872.55 | 5287.65
22.17 | PAINEL RIPADO EM MADEIRA MDF ITAPUÃ FIXADO SEM PARAFUSOS APARENTES. CONFORME PROJETO. | 10,52 | M2 | 735 | 735 | 849.44 | 8936.11
| Sub Total............: | [5 empty] | 128294.43
23 | SERRALHERIA
23.1 | INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL EXISTENTE | 5 | M | 22.81 | 22.81 | 30.1 | 150.5
23.2 | MESA P/ INSTALAÇÃO DE CONDENSADORES, MEDINDO 6,00 X 0,60 M, 1,00 M DE ALTURA, EM CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1/4", TRAVESSAS A CADA M EM BARRA CHATA 1 1/4" X 1/4", APOIO EM CHAPA EXPANDIDA 3/16", COM O MESMO APOIO A 10 CM DO PISO. | 6 | M | 1008.33 | 1008.33 | 1330.59 | 7983.54
| Sub Total............: | [5 empty] | 8134.04
24 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
24.1 | BARRA DE APOIO HORIZONTAL, DIÂMETRO DE 37,5 mm ( 1 1/2" ), COMPRIMENTO DE 80 cm A SER EXECUTADA EM TUBO DE INOX, ACAB. CONF. PROJETO. | 4 | UN | 237.95 | 237.95 | 314 | 1256
24.2 | BARRA DE APOIO VERTICAL, DIÂMETRO DE 37,5 mm ( 1 1/2" ), COMPRIMENTO DE 70 cm A SER EXECUTADA EM TUBO DE INOX, ACAB. CONF. PROJETO. | 2 | UN | 231.28 | 231.28 | 305.2 | 610.4
24.3 | CABIDE EM METAL CROMADO, SUGESTÃO 2060 C EVD – FABR. DECA. | 7 | UN | 104.63 | 104.63 | 138.07 | 966.49
24.4 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL, COR BRANCO GELO, REF.: L37 DECA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO DE METAL CROMADOS | 4 | UN | 367.1 | 367.1 | 484.43 | 1937.72
24.5 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, ACABAMENTO CROMADO, REF.: 1984 C40 ACT - FAB.: DECA | 5 | UN | 397.01 | 397.01 | 523.89 | 2619.45
24.6 | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA, BRANCO GELO, REF. L510 + C510, LINHA VOGUE PLUS, FABR. DECA, COM VÁLVULA, ENGATE E SIFÃO CROMADOS. | 2 | UN | 892.87 | 892.87 | 1178.23 | 2356.46
24.7 | PAPELEIRA TIPO ALÇA FLEX 2020, ACABAMENTO CROMADO, FABR DECA | 7 | UN | 176.46 | 176.46 | 232.86 | 1630.02
24.8 | PAR DE BARRAS DE APOIO TIPO "U", EMPUNHADURA 25cm, FABRICADAS EM AÇO INOX, PARA LAVATÓRIO COLUNA SUSPENSA A SEREM FORNECIDAS E INSTALADAS LATERALMENTE CONF. NBR 9050:2015 E DETALHES DE PROJETO. | 3 | CJ | 503.92 | 503.92 | 664.97 | 1994.91
24.9 | PORTA PAPEL TOALHA DIMENSÕES 25X29X12,5 EM PVC COR BRANCO. | 6 | UN | 93.04 | 93.04 | 122.78 | 736.68
24.10 | PORTA SABONETE LÍQUIDO EM PVC, BRANCO, DIM. 12x26,5x10 cm | 5 | UN | 111.63 | 111.63 | 147.31 | 736.55
24.11 | REMANEJAMENTO DE BARRA DE APOIO EM PORTAS OU PAREDES | 4 | UN | 35.36 | 35.36 | 46.66 | 186.64
24.12 | TORNEIRA DE PAREDE COM TUBO MÓVEL E AREJADOR, ACAB. CROMADO, REF. 1170-A, TOP JET 250 AQUARIUS, FABR. FABRIMAR | 1 | UN | 343.75 | 343.75 | 453.61 | 453.61
24.13 | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1159A AQUARIUS, FABR. FABRIMAR | 1 | UN | 214.77 | 214.77 | 283.41 | 283.41
24.14 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO CROMADO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - LINHA DECAMATIC ECO 1173.C (SEM ALAVANCA), FABR. DECA | 2 | UN | 619.04 | 619.04 | 816.89 | 1633.78
| Sub Total............: | [5 empty] | 17402.12
25 | LIMPEZA
25.1 | LIMPEZA | 651,75 | M2 | 9.84 | 9.84 | 12.98 | 8459.72
25.2 | LIMPEZA DA FACHADA, COM FIRMA ESPECIALIZADA, INCLUINDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO APROPRIADO. | 99,91 | M2 | 9.34 | 9.34 | 12.33 | 1231.89
25.3 | LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO | 20,88 | M2 | 21.1 | 21.1 | 27.84 | 581.3
25.4 | LIMPEZA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E/OU PÓRTICO COM VAZELINA INDUSTRIAL | 31,72 | M2 | 27.98 | 27.98 | 36.92 | 1171.1
| Sub Total............: | [5 empty] | 11444.01
26 | DIVERSOS
26.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIMITADOR DE ABERTURA DE PORTA, COMPLETO COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO | 10 | UN | 42.61 | 42.61 | 56.23 | 562.3
26.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLAS AÉREAS | 1 | UN | 251.96 | 251.96 | 332.49 | 332.49
26.3 | INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA A SER FORNECIDO PELO BANCO. | 2 | UN | 38.38 | 38.38 | 50.65 | 101.3
26.4 | LONA PLÁSTICA PRETA | 400 | M2 | 0.82 | 0.82 | 1.08 | 432
26.5 | SUPORTE DE PISO EM AÇO INOX PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 6KG A 10KG | 6 | UN | 158.18 | 158.18 | 208.73 | 1252.38
26.6 | TRANSPORTE VERTICAL/HORIZONTAL DE MOBILIÁRIO (MESAS, ARQUIVOS SUSPENSO, ESTANTES DE AÇO E OUTROS) | 47 | UN | 21.1 | 21.1 | 27.84 | 1308.48
| Sub Total............: | [5 empty] | 3988.95
27 | MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
27.1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CASSETE, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. | 2 | UN | 11057.09 | 11057.09 | 12778.68 | 25557.36
27.2 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO CASSETE, CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H, INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. | 1 | UN | 14288.58 | 14288.58 | 16513.31 | 16513.31
27.3 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. | 9 | UN | 3342.22 | 3342.22 | 3862.6 | 34763.4
27.4 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. | 1 | UN | 4900.66 | 4900.66 | 5663.69 | 5663.69
27.5 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H, INVERTER, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. | 3 | UN | 2998.17 | 2998.17 | 3464.99 | 10394.97
| Sub Total............: | [5 empty] | 92892.73
| Total Geral..........: | [5 empty] | 1527168.59